询比采购文件

| 项目名称： | 输注泵采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | SQYY-SB-XB-008-2025 |

| 采购人： | 江苏省人民医院宿迁医院 |
| --- | --- |
| 日 期： | 2025年4月 |

目    录

第一部分  询比采购公告	1

第二部分  供应商须知	3

第三部分  评标办法	16

第四部分  采购需求	18

第五部分  合同格式及条款	21

第六部分  响应文件格式	26

# 第一部分  询比采购公告

项目概况

江苏省人民医院宿迁医院输注泵采购项目的潜在供应商应宿迁市第一人民医院官网招标公告栏免费获取采购文件，并于2025年4月29日14时20分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：SQYY-SB-XB-008-2025

（二）项目名称：江苏省人民医院宿迁医院输注泵采购项目

（三）采购方式：询比采购

（四）采购需求：江苏省人民医院宿迁医院儿科拟采购3套双通道注射泵和6套输液泵。具体参数要求详见采购文件采购需求部分。

（五）预算金额：6.36万元，其中双通道注射泵预算单价0.6万元；输液泵预算单价0.76万元。

（六）最高限价（如有）：6.36万元，高于此限价作无效标处理。

（七）本项目 □ 是 ☑ 否接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供声明及信用承诺）。

（二）本项目特殊资格要求

1.所投产品若为医疗器械，须提供响应供应商的医疗器械经营许可证或经营备案凭证（生产厂商参与询比的无需提供、第一类医疗器械无需提供）、生产企业的医疗器械生产许可证或生产备案凭证（进口产品无需提供）、产品的医疗器械注册证或医疗器械备案凭证及附表。

2.本项目允许进口产品投标，所投产品若为进口产品，需提供产品经销授权书。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。否则，相关申请均无效。

三、获取采购文件

（一）采购文件提供时间（即报名时间）：2025年4月21日 08:00至2025年4月25日 17:30，每天上午8:00-11:30，下午14:00-17:30（北京时间，法定节假日除外）。

（二）文件获取地点：宿迁市第一人民医院官网招标公告栏免费下载。

（三）报名方式：请报名供应商在规定的采购文件提供时间内将企业营业执照（传图片）、参与此次询比活动的法定代表人或授权委托人身份证（传图片）、联系电话发送至邮箱718244219@qq.com。邮件标题注明响应的项目名称及供应商名称。未按要求报名的供应商不允许参加询比。

四、响应文件提交

（一）提交开始时间：2025年4月29日14:00，截止时间（即开始评审时间）：2025年4月29日14:20（北京时间）。

（二）地点：江苏省人民医院宿迁医院2号楼2楼西侧开标室。

五、公告网址及期限

宿迁市第一人民医院（http://www.sqfh.org.cn/）/新闻中心/招标管理。自公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：江苏省人民医院宿迁医院

地址：江苏省宿迁市宿迁大道120号

联系人：唐老师

联系方式：0527-80528232

2.项目联系方式

项目联系人：蔡威

电话：0527-80528152

# 第二部分  供应商须知

## 供应商须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目类别 | 本项目为☑货物 □ 服务 □ 工程 采购。 |
| 2 | 保证金 | 本项目不收取询比保证金。 |
| 3 | 履约保证金 | 供应商须在合同签订前向采购人支付本项目成交金额的5%作为履约保证金。 |
| 4 | 响应有效期 | 90日（从提交响应文件截止之日起算） |
| 5 | 响应文件份数 | 正本1份，副本2份。 |
| 6 | 评分办法 | 综合评分法。具体细则详见询比文件评标办法部分。 |
| 7 | 分包要求 | □ 允许分包， ☑ 不允许分包。 |
| 8 | 其他 | 本询比文件设置“□”的,以□内打√项内容为准。 |

## 一、总 则

1、采购方式

本项目采取询比采购方式。

2、合格的供应商

2.1合格的供应商必须符合询比采购文件第一部分《询比采购公告》第二条及须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，成交后不允许分包、转包。

2.2合格的供应商应遵守《中华人民共和国民法典（第三编合同）》等有关法律、法规。

3、适用法律

本次询比及由本次询比产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、费用

供应商应自行承担所有参加询比活动有关的费用。

## 二、询比采购文件

5、询比采购文件构成

第一部分：询比采购公告；

第二部分：供应商须知；

第三部分：评标办法；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款；

第六部分：响应文件格式。

6、询比采购文件的澄清

任何要求对询比采购文件澄清的供应商，均应在法律法规规定的时间内提出，采购人对规定时间内收到的澄清予以答复，答复不包括问题的来源。

7、询比采购文件的修改

7.1在提交首次响应文件接收截止之日前，采购人可以更正公告或补充文件的形式对询比采购文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在提交首次响应文件截止之日5日前发出，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

7.2询比采购文件的修改将以通过邮件通知所有已获取询比采购文件的供应商，并对供应商具有约束力。供应商收到修改文件后，应于1日内予以确认，逾期未确认的，视同已收。

7.3供应商应及时在邮箱澄清答疑文件（修改后询比采购文件），如因供应商原因未能及时获取澄清和修改，由此造成的相关责任，由供应商承担。

7.4为使供应商有充分的时间对询比采购文件的修改部分进行分析、研究，采购人有权推迟响应文件接收截止日期和询比日期，并将此变更通知所有已获取询比采购文件的供应商。

7.5采购人发出的所有补充、修改和变更文件均作为询比采购文件的组成部分，与询比采购文件具有同等法律效力。

## 三、响应文件的编制

8、响应文件的编制要求

8.1供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应文件对“询比采购文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

8.2响应文件应当对询比采购文件有关技术标准和要求、服务要求、质量要求、质保期限、响应有效期、付款方式、采购范围等实质性内容作出响应。

8.3响应文件须加盖公章之处，应按要求加盖与供应商名称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章。

9、响应文件构成

9.1资格、资质证明文件

9.1.1响应声明及承诺函；

9.1.2法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；（如为其他组织形式，不具备法定代表人的，将法定代表人替换为负责人）

9.1.3营业执照；

9.1.4询比采购文件第一部分《询比采购公告》申请人的资格要求中的证明材料；

9.1.5供应商认为与本项目相关的其他资格证明资料。

9.2报价文件

9.2.1报价一览表;

9.2.2明细报价表。

9.3技术文件

9.3.1技术响应偏离表

9.3.2备品备件清单；

9.3.3技术操作方案（格式自拟）；

9.3.4产品说明书、配置清单及彩页；

9.3.5供应商项目管理、技术及售后服务人员一览表；

9.3.6售后服务方案；

9.4商务文件

9.4.1供应商承担的应标产品销售业绩一览表，根据询比采购文件要求提供业绩合同及网站成交公告截图；

9.4.2其他商务文件；

9.5供应商认为有必要提供的其它材料。

10、响应文件应注意的说明

10.1响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版，否则评审小组可以视为未提供；

10.2询比采购文件要求提供证书证件等复印件的，供应商提供的应是与正本保持一致的清晰复印件，复印件内容无法辨析的，评审小组可以视其未提供。

10.3无论何种原因，即使供应商询比时携带了证书证明资料的原件，但响应文件中未包含相关资料的，评审小组可以视同其未提供。

10.4供应商递交的响应文件，所有内容均应真实有效；供应商所提供的产品或服务，必须满足国家相关强制性规定要求。

11、响应文件的价格部分

11.1供应商应根据询比采购文件的要求，报价为分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价，不公开；以最终报价作为评审价。

11.2本项目不接受备选的方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括询比采购文件中涉及到的其他一切费用。

11.3报价注意事项：

11.3.1价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

11.3.2供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦询比结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

12、保证金

本项目不收取保证金。

13、响应有效期

13.1在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或者修改其响应文件。供应商响应文件有效期少于本须知前附表规定的响应有效期的，评审小组将其作无效标处理。

13.2在特殊情况下，采购人于原有响应效期满之前，可向供应商提出延长响应有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），供应商可拒绝采购人的这一要求而放弃响应，同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。询比采购文件有关询比保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

## 四、响应文件的提交

14、响应文件的提交

14.1供应商应在询比采购文件规定的响应截止时间前提交响应文件。响应文件提交截止时间后，供应商对报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

14.2除询比采购文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

14.3响应文件的修改和撤回：在响应截止时间前，供应商可以撤回或重新提交响应文件。最终响应文件以响应截止时间前完成递交的最后一份响应文件为准。

14.4采购人可以通过修改询比采购文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

15、响应文件被拒绝接收的情形

15.1在询比采购文件规定的响应截止时间后递交的响应文件；

15.2没有密封完好的响应文件。

## 五、无效标、废标、串通参与询比认定条款

16、无效标条款

16.1 供应商不符合询比采购文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；

16.2 响应文件签署、盖章不符合询比采购文件要求的；

16.3 未按询比采购文件要求提供响应文件的；

16.4 报价超过询比采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

16.5 响应文件出现重大偏离，未对询比采购文件进行实质性响应的（★部分为实质性要求）；

16.6 供应商完全复制询比采购文件采购需求作为其响应文件中一部分的；

16.7 响应文件技术参数及要求中一般指标超出询比采购文件规定允许偏离最大范围或最高项数的；

16.8 响应文件出现商务条款的负偏离，视为未对询比采购文件进行实质性响应；

16.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

16.10 供应商有本询比采购文件规定的恶意串通情形的；

16.11 其它评审小组认为有必要取消的申请；

16.12 法律、法规规定的其它情况。

17、废标条款

17.1符合专业条件的供应商或者对询比采购文件作实质响应的供应商不足三家的（符合18条情形除外）；

17.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

17.3供应商的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；

17.4因重大变故，采购任务取消的。

18、在采购过程中供应商不足三家情形处理

采用询比采购方式的项目，在第一轮公告发布的采购过程中通过初步评审的供应商不足3家的，询比采购活动应当终止；第二轮公告发布的采购过程中通过初步评审的供应商不足3家，仅有2家的，询比采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商只有1家的，采购人应终止询比采购活动，重新开展采购活动。

19、取消成交候选人资格条款

19.1提供虚假材料谋取成交的；

19.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

19.3与采购人、其他供应商恶意串通的；

19.4向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

19.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

19.6法律、法规规定的其它情况。

- 恶意串通的情形

有下列情形之一的，属于恶意串通响应：

20.1供应商直接或间接从采购人处获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件；

20.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人处获得评审小组组成人员情况；

20.3供应商接受采购人授意撤换、修改响应文件；

20.4供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容；

20.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同响应；

20.6供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

20.7供应商之间商定部分供应商放弃响应或者放弃成交；

20.8供应商与采购人之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效：

20.9不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

20.10不同供应商委托同一单位或者个人办理询比响应事宜；

20.11不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

20.12不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

20.13不同供应商的响应文件相互混装；

20.14不同供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 六、询比程序

21、开启会议

21.1采购人按询比采购文件规定的时间、地点组织询比，监管部门视情况参与监管。

21.2询比会议由采购人项目负责人主持。

22、评审小组

采购单位应根据本项目的特点依法组建评审小组。评审小组独立完成询比工作，负责对响应文件进行审查、评审、推选成交候选人。

23、询比原则

评审小组成员按照“客观、公正、审慎”的原则进行独立评审。

24、询比程序

24.1 开启会议流程

主持人按下列程序进行开启，按分包顺序进行。

24.1.1宣读开启会议纪律；

24.1.2宣布参加开启会议的供应商名单；

24.1.3检查响应文件密封性；

24.1.4供应商代表及相关工作人员在标前检查记录上签字确认；

24.1.5宣布有关注意事项；

24.1.6开启会议结束。

24.2  询比程序

24.2.1评审小组根据询比采购文件要求，讨论、通过询比工作流程和询比要点。

24.2.2评审小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

24.2.2.1资格性检查：评审小组根据法律法规和询比采购文件的规定，对响应文件的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备询比资格。

24.2.2.2符合性检查：依据询比采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定供应商是否对询比采购文件的要求作出了实质性响应，存在未实质性响应或重大偏离的响应文件按无效响应处理，评审小组将通过书面形式告知有关供应商。所谓重大偏离是指供应商响应文件中所述主要服务内容、服务要求等明显不能满足询比采购文件要求。重大偏离和未实质性响应的认定，须经评审小组以少数服从多数的原则做出结论。评审小组认定响应文件的响应性，仅根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。对于非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

24.2.3评审小组可以以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

- 响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由评审小组以书面形式要求供应商进行澄清、说明或补正，供应商以书面形式进行确认后对供应商产生约束力，若供应商不确认的，该响应文件将视为无效。

- 24.3询比。评审小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加询比的供应商平等的磋商机会。在询比过程中，评审小组可以根据询比文件和磋商情况实质性变动（须经采购人代表确认）采购需求的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动询比文件中的其他内容。对询比文件作出的实质性变动是询比文件的有效组成部分，评审小组应当以书面形式同时通知所有参加询比的供应商。

25、最后报价

- 询比结束后，评审小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（形式不限），最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

26、评审

26.1评审小组将按询比采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评比。

26.2评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应文件处理。

27、推荐成交候选人

在满足询比采购文件全部实质性要求的前提下，评审小组按询比采购文件规定的评审办法推荐3名成交候选人（符合供应商须知18条情形的推荐2名成交候选人）。

28、保密

评审小组及评审工作有关的人员不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

## 七、成交及合同签订

29、确定成交供应商

29.1在成交结果公告期届满前，成交供应商被列为失信被执行人的，取消其成交资格，并重新确定成交供应商。

29.2评审小组根据询比采购文件规定的标准推荐成交候选人，采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

30、成交通知书

成交结果在宿迁市第一人民医院官网发布公告，采购人将向成交供应商发出成交通知书，成交通知书是签订合同的依据和组成部分。

31、询比后审查

31.1采购人将在签订合同前对成交候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括成交候选人响应文件中提供的所有资格证明材料原件、成交候选人响应文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件、对本项目实施可能存在风险的其他因素。

31.2采购人若发现成交候选人在询比过程中提供虚假证明文件、故意隐瞒公司不良信誉和财务状况、存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，按规定取消其成交资格。

31.3采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

32、签订和公告合同

32.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内签订采购合同。成交通知书、询比采购文件、成交供应商的响应文件以及询比过程中有关澄清文件均作为合同附件。

32.2成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

33、履约保证金

33.1本项目履约保证金金额按采购合同总价的5%计取。

33.2缴纳方式：以网上银行、电子汇兑或数字人民币等方式从供应商法人基本存款账户转到采购人专用账户。还可选用基本户开户银行出具的银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式向采购人缴纳。

33.3履约保证金应在合同签订前提交。履约保证金的有效期自合同生效之日起至合同约定的全保期或服务期满止。

## 八、验收及付款

34、验收及付款

34.1采购人应当组成验收小组，验收人员应当按照约定的验收标准，对供应商的履约情况开展验收。验收结束后，验收人员应当出具验收报告并签字。

34.2按照询比采购文件和合同约定的付款方式，采购人及时办理付款手续。

## 九、质疑与投诉

35、质疑与投诉

35.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内（具体起算时间见35.2），以书面形式提出质疑。

本项目接收质疑函的方式：江苏省人民医院宿迁医院2号楼2楼招标管理办公室1，现场接收或邮寄接收。

联系人：陆然

联系电话:0527-80528230

通讯地址：宿迁市宿城区宿迁大道120号

35.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

35.3 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

35.5采购人5在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

## 十、保密

36、保密

36.1参与本次采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

# 第三部分  评标办法

- 资格审查

评审小组人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。

| 资格审查因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 响应声明及承诺函 | 内容符合询比采购文件要求，并且按照要求盖章和签字 |
| 营业执照 | 合法有效 |
| 联合体响应 | 本项目不接受联合体响应，供应商不存在联合体 |
| 医疗器械经营许可证、生产许可证、产品的医疗器械注册证或医疗器械备案凭证及附表。 | 内容符合询比采购文件要求，并且按照要求盖章和签字 |
| 所投产品若为进口产品，需提供产品经销授权书。 | 内容符合询比采购文件要求，并且按照要求盖章和签字 |

- 符合性审查

评审小组按照下列指标对各供应商进行符合性审查，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明 或法定代表人授权委托书 | 内容符合询比采购文件要求，并且按照要求盖章和签字 |
| 报价一览表及报价 | 格式、填写要求符合询比采购文件规定，报价未超过预算或最高限价 |
| 技术响应和商务响应 | 填写符合询比采购文件要求 |
| 对实质性条款的响应性 | 符合询比采购文件要求，并且不存在重大偏离 |

- 详细评审

1、本项目采用综合评分法，评审小组严格按询比采购文件规定的评分标准和要求，对各响应文件进行综合评审，按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评审小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。

2、说明：所有认证、证明和业绩均以复印件加盖公章作为依据（文件中明确要求原件的除外），原件标后备查。

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 响应报价 | 30 | 满足询比文件要求且最终价格最低的设备报价为评标基准价，其价格分为满分，其他响应供应商的价格分按下列公式计算：设备报价得分＝（评标基准价/报价）×30。 |
| 技术参数响应 | 31 | 满足或优于询比文件技术参数要求的得 31分。“★”为实质性响应参数，不响应作无效标处理。 “▲”项为重要参数，任何一项不响应或负偏离的，每一项扣3分；其他为一般参数，任何一项不响应或负偏离的，每一项扣1分；扣完为止，正偏离不加分。注：响应单位针对本项评分内容在响应文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| 设备业绩 | 10 | 自2022年1月1日以来，响应供应商签订的所投产品的销售业绩，提供业绩合同及网站中标/成交公告截图（或中标/成交通知书）每有一个得2分，本项最高得10分。 注：同一份业绩合同不累计加分，合同内容需完整、标的、数量、金额、时间等需清晰可见，否则不得分。 |
| 技术操作方案 | 10 | 根据所投设备配置、技术特点及操作方案先进性、可靠性、稳定性高者得10-8分，设备配置、技术特点及操作方案先进性、可靠性、稳定性较高者得7-5分，设备配置、技术特点及操作方案先进性、可靠性、稳定性一般者得4-1分，无方案不得分。 |
| 培训方案 | 9分 | 根据该项目提供符合采购人情况的培训服务方案及技术支持方案。根据其内容完善性、全面性、是否科学规范、可操作型、是否便于实施等具体内容进行综合评审。要求：人员的操作培训和售后培训以及采购人所需的技术和学术支持。承诺完善、具体合理、服务时间长、服务费合理、有明确的、具体可行的培训方案和措施，保证采购人能熟练操作、维护和正常使用、具有技术和学术支持的能力并且有明确、合理、可行的支持方案的得9-7分；承诺较完善、比较具体合理、服务时间较长、服务费较合理、有较明确的、比较具体可行的培训方案和措施，采购人能操作、维护和使用、具有较好的技术和学术支持能力并且有较明确、较合理、较可行的支持方案的得6-4分；承诺一般、一般合理、服务时间较短、服务费较高、有培训方案和措施，有支持方案的得3-1分；其余或不提供不得分。 |
| 售后服务方案 | 10 | 根据响应文件中售后服务方案对采购文件服务要求的响应程度进行评分：应急售后措施完善，有预见性，对可能存在的情况有具体应对方案和具体时间节点安排，管理力量雄厚，技术人员专业素养高且有经验，人员配备合理，承诺响应时间、到场时间最短且培训等方案最为合理完善得10-7分；应急措施比较完善，比较有预见性，对可能存在的情况有比较具体的应对方案和时间安排，管理力量比较雄厚，技术人员专业素养较高且有一定经验，人员配备较合理，承诺响应时间、到场时间较短且培训等方案较为合理完善得6-4分；应急措施一般，对可能存在的情况有有应对方案或时间安排，管理力量一般，具有专门的售后技术人员，人员配备一般，承诺响应时间、到场时间一般且培训等方案一般合理完善得3-1分；其余或不提供不得分。 |
| 100 |  | 响应人最后得分保留两位小数。 |

四、评标结果。评审小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。

# 第四部分  采购需求

一、项目概述

江苏省人民医院宿迁医院儿科拟采购3套双通道注射泵和6套输液泵，其中双通道注射泵预算单价0.6万元；输液泵预算单价0.76万元，总预算6.36万元。

- 二、需求清单及技术参数

（一）双通道注射泵

1.整机使用期限≥10年，需提供设备铭牌或使用说明书等证明材料。

2.双通道为主机一体化设计，每个通道具备独立电源开关，使用时更节能。

▲3.注射精度≤±2%，机械精度≤±0.5%。

4.速率范围不小于：0.01-400ml/h 最小步进流速为0.01ml/h。

5.具有快推功能，快推速度可调。

6.可自动统计累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量。

7.支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml。

8.注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、剂量时间模式。

9.不小于3.5英寸彩色触摸显示屏。

10.支持药物库，可储存药物信息。

11.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。

12.压力报警阈值多档可调。

13.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。

14.信息储存功能。

15.电池工作时间≥5小时（5ml/h）。

- （二）输液泵

1.整机使用期限≥10年，需提供设备铭牌或使用说明书等证明材料。

★2.支持输血功能，提供产品注册证证明文件，无专用耗材。

▲3.输液精度≤±5%。

4.速率范围：0.1-1000ml/h，最小步进0.01ml/h。

5.具有快进功能，快进速度可调。

6.可自动统计累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量。

7.输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、剂量时间模式、点滴模式。

8.不小于3.5英寸彩色触摸显示屏。

9.支持药物库，可储存药物信息。

10.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。

11.压力报警阈值多档可调。

12.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。

13.具备气泡监测报警功能。

14.信息储存功能。

15.电池工作时间≥5小时（25ml/h）。

三、售后要求

1、验收通过之日起，提供5年原厂免费维保，合同签订前提供原厂质保函。

2、保证设备维保期内开机率高于95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，维保期延长两周。

3、免费维保期内，应在接到故障通知2小时内作出有效响应，并在24小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件。如3个工作日内不能修复必须提供备用机使用，确保甲方能正常开展工作，设备在设计有用周期内，保证更换到原厂配件。

4、在安装过程中或安装结束后，对我院工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南。

四、工期或到货时间

合同签订后15日内，交付至甲方指定地点。

五、验收要求

1、验收时间：设备安装调试经甲方临床试用并达到验收标准后，甲方根据合同约定组织验收。

2、验收内容：包括设备品牌、型号、规格、数量是否符合合同规定，外观质量、产品包装是否完好、安装调试是否合格，所提供设备装箱清单、操作说明、维修手册、电路图本、电气说明书、包括外构件的详细资料、原厂维保卡等是否齐全。

六、付款方式

经验收合格后，出具验收报告，成交人开具等额税务发票，收到发票后15日内向乙方支付合同全部价款。

# 第五部分  合同格式及条款

合同编号：

内审号：

采购人（甲方）：江苏省人民医院宿迁医院

地址：

成交人（乙方）：

地址：

依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就         号项目名称为        的采购相关事项达成如下合同条款：

第一条  合同组成

1.本合同条款；

2.合同附件（如有）；

3.询比文件；

4.乙方响应文件；

5.成交通知书；

6.甲乙双方商定的其他文件（如有）。

第二条  合同标的

乙方根据甲方需求提供下列设备：

| 序号 | 名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

合计：人民币（大写）         元整（￥           元）

本合同总价款包括设备设计、制造、包装、仓储、运输、安装、验收合格之前及全保期内备品备件发生的所有含税费用以及乙方应当提供的售后服务费用。

第三条   质量技术标准

1.乙方提供的设备性能及质量应按照法律规定符合相应的国家标准、行业标准或企业标准，以其中最高标准为准。

2.乙方所提供设备的技术规格应与采购文件规定的技术规格以及响应文件的技术规格响应表相一致。

3.乙方应保证设备是全新、未使用过的原装合格正品，产品出厂日期不得超过6个月，同时应有相应生产企业的合格证或质量检测证明、产品说明书等证件。

第四条  售后服务

1.验收通过之日起乙方为本合同设备提供   年原厂免费全保。

2.保证设备全保期内开机率高于95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，全保期延长两周。

3.免费全保期内，在接到故障通知2小时内作出有效响应，并在24小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件。如3个工作日内不能修复须提供备用机使用确保甲方能正常开展工作，设备在设计使用周期内，保证更换到原厂配件。

4.所有设备保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用由乙方承担。乙方确保维修后设备符合《医疗器械监督管理条例》《医疗器械使用质量监督管理办法》相关规定。

5.技术服务：乙方提供合同设备安装调试以及相应服务。在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（塑胶封好，挂在设备上），解答甲方工作人员提出的问题，必要时提供正规培训班培训，确保操作人员掌握日常工作所需的基本工作方法、工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。

第五条 交付

1.交付时间：合同签订后  日内乙方将设备交付甲方。

2.交付地点：甲方指定地点

3.交付约定：交付前乙方至少提前三天通知甲方，以便甲方安排好相关收货工作。设备到达甲方时，乙方代表须同时到达，由乙方负责将设备运送至甲方指定的地点，甲乙双方办理交接手续。

第六条  验收

1.验收时间：设备安装调试经甲方临床使用并达到验收标准后，甲方根据合同约定组织验收；

2.验收内容：包括设备品牌、型号、规格、数量是否符合合同规定，外观质量、产品包装是否完好（隐藏部件除外）、安装调试是否合格，所提供设备的装箱清单、操作说明书、维修手册、电路图本、电气说明书、包括外构件的详细资料、原厂保修卡、随机工具等是否齐全。

3.甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在3天内向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在3天内予以处理。

第七条  付款

项目经验收合格后，出具验收报告，乙方开具全额税务发票，甲方收到发票后15日内向乙方支付合同全部款项。

甲方开票信息:江苏省人民医院宿迁医院；统一社会信用代码：12321300595589060D。税务发票须以乙方公司名称开具。

第八条  履约保证金

1.合同签订前，乙方须向甲方支付人民币____元作为履约保证金。以网上银行、电子汇兑或数字人民等形式由乙方账户缴纳至甲方指定账户（户名：江苏省人民医院宿迁医院，开户行：江苏银行宿迁分行，账号：15200188000592138），乙方须将履约保证金收据复印件或扫描件交至甲方招标办。

2.履约保证金可以采用银行保函、保证担保、保证保险形式（受益人为甲方，担保/保证期限应与维保期一致，维保期延长的，该担保/保证期同时延长），乙方须将保函、担保、保险书面材料递交至甲方招标办。

3.免费全保期满后，乙方凭履约保证金收据原件到甲方设备管理处办理退还手续，保证金将无息退还至乙方账户；履约保函、担保、保险在合同主要责任完成后自行失效。

4.履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起15个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方。逾期退还的，按中国人民银行有关规定支付超期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

5.不予退还的情形：如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

第九条  违约条款

1.乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务的，应向甲方支付违约金。除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付或提供服务一天，按合同总价款的2‰支付违约金，直至交货或提供服务为止，违约金可直接从待付货款或履约保证金中扣除; 延期超过10日，甲方有权解除合同并不予退还履约保证金；如乙方逾期交货或提供服务给甲方造成损失超出履约保证金的，包括但不限于工期延误的违约赔偿金等，由乙方承担赔偿责任。

2.乙方所供设备品牌、型号、规格、技术参数、花色、质量、数量、出厂日期等不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，视为乙方未完成交货义务，由此造成延迟交付的，按前款执行；乙方因所供设备不符合合同规定，造成最终未能交付的，甲方有权解除合同并不予退还履约保证金，同时保留追究乙方违约责任的权利。

3.设备验收后，在免费全保期内，乙方应对由于所供设备设计、工艺或材料的缺陷及安装等而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果，损失难以计算的，按照本合同价款30%处理。

4.在乙方承诺的全保期内，如经乙方两次维修或更换，设备仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货并没收履约保证金，乙方须退回全部货款，并等额赔偿由此造成的一切损失，损失难以计算的，按照本合同价款30%处理。

5.在乙方承诺的全保期内，如乙方售后服务不能按承诺时效响应，因此导致甲方产生额外维修费用的，由乙方承担，甲方可以从履约保证金中扣除，由此引起的维修时间按本合同第四条第3项约定处理。

6.本项目不得转包、分包，如有发生，甲方有权解除合同并不予退还履约保障金，所造成的一切损失由乙方负责，损失难以计算的，按照本合同价款30%处理。

7.非因乙方原因，甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付超期利息。

第十条  知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等）。

第十一条  合同生效

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。本合同一式四份，以中文书写，甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。

第十二条  其他约定

1.甲方指定由甲方设备管理处负责本合同设备验收、付款、售后服务管理、退还履约保证金等合同履约管理事宜，联系电话：0527-80528150。

2.本合同在中国宿迁市区签署。

3.本合同一切未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决，因本合同签订、履行引发的诉讼由甲方所在地具有管辖权的人民法院管辖。

| 甲方：江苏省人民医院宿迁医院（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 设备管理处负责人： |  |
| 招标办负责人： | 联系人： |
| 联系电话：0527-80528150 | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： |

# 第六部分  响应文件格式

封面

（项目名称）

（项目编号）

响 应 文 件

供应商：        （盖章）

法定代表人（或授权代表）：        （签字或盖章）

联系电话：

日期：    年    月    日

目录

- 响应声明及承诺函

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

- 供应商基本信息

- 供应商资质

- 报价一览表

- 明细报价表

- 技术响应偏离表

- 商务响应偏离表

- 备品备件清单

- 技术操作方案

- 产品说明书、配置清单及彩页

- 项目组人员

- 售后服务方案

- 供应商承担应标产品销售业绩一览表

- 询比所需的其他资料

- 一、响应声明及承诺函

响应声明及承诺函

：

根据已收到的项目编号为        的         项目的询比采购文件，我单位参加本项目询比采购活动，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

一、我方具备询比采购文件要求的资格条件；

二、我方在参加采购活动前三年内（自本项目询比时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方同意遵守贵方有关询比采购的各项规定并且响应询比采购文件规定的响应有效期；

四、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务；我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系；我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

五、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交人的权利；

六、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质提供服务给采购单位，全面做到履约守信；

七、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

八、我方决不提供虚假材料谋取中标（成交）、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

九、我单位未组成联合体响应，成交后不进行分包、转包。

十、我方同意采购人将本声明及承诺函上网公开。

十一、与本询比采购有关的正式联系方式为：

联系人：

地址：

电话：

供应商名称：           （盖章）

法定代表人：          （签字或盖章）

日期：    年    月   日

- 二、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

注册地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：         性别：          年龄：        职务：        系

（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人出席开启会议的提供，未出席的可不提供。附法定代表人身份证复印件）

供应商名称：              （盖章）

法定代表人：            （签字或盖章）

年      月      日

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（单位名称）法定代表人     （姓名），法定代表人身份证号：         ，授权我单位    （职务或职称）      （姓名），身份证号：      ，为我单位本次授权委托人，全权处理此次        （项目名称）询比采购活动的一切事宜。

特此授权。

（授权委托人出席开启会议的提供，附法定代表人及被授权人身份证复印件）

供应商名称：              （盖章）

法定代表人：            （签字或盖章）

授权委托人：              （签字）

年      月      日

- 三、供应商基本信息

供应商基本情况表

| 供应商名称 | （加盖公章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 成立时间 |  |
| 社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

- 四、供应商资质（按资格要求提供）；

1.营业执照；

2.响应供应商的医疗器械经营许可证或经营备案凭证（生产厂商参与询比的无需提供、第一类医疗器械无需提供）、生产企业的医疗器械生产许可证或生产备案凭证（进口产品无需提供）、产品的医疗器械注册证或医疗器械备案凭证及附表；

3.所投产品若为进口产品，需提供产品经销授权书。

- 五、报价一览表

项目编号：

项目名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 总价 | 大写：人民币 元 小写：CNY |
| 全保期 | 提供免费原厂整机全保 年。 |
| 其他 | （没有请打“/”） |

单位名称：                 （盖章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字）

- 六、明细报价表

明细报价表

| 序号 | 货物名称 |  | 产地 | 品牌 | 规格型号 | 单价 （元） | 数量 | 单位 | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计 |  | ￥ 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。报价应包含项目实施过程中一切相关费用。表中报价总计应与对应开标一览表中总价一致。

单位名称：                 （盖章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字）

- 七、技术响应偏离表

技术响应偏离表

| 询比采购文件内容 | 响应文件内容 | 偏离内容及说明 | 技术支持资料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）技术参数及要求 |  |  |  |
| （以下用第一包参数举例，请供应商按照第四部分采购需求的内容逐一响应，本条编制时请删除） |  |  |  |
| 如：扫描速度≤0.28s | 扫描速度0.28s | （例）无偏离 | （例）P2 |

单位名称：                 （盖章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字）

- 询比采购文件第四部分采购需求的内容应当逐条在此表中列明并由供应商逐条响应，所提供货物与询比采购文件没有偏离的，应在此表偏离内容及说明中注明“无偏离”；凡响应文件中所提供货物与询比采购文件有偏离的（包括正偏离和负偏离），均应在此表偏离内容及说明中注明“正偏离”或“负偏离”并详细列出偏离内容或说明理由。

2、应后附详细说明及技术资料，并注明响应文件中对应的页码范围。

3、响应内容不得完全复制采购需求的内容，须供应商自行进行响应。

4、表格中填写（例）仅为为供应商理解表格使用，供应商制作文件时请删除。

5、行数不够请自行添加。

- 八、商务偏离表

商务响应偏离表

（对付款方式、服务期限须逐条应答，且不可负偏离）

| 询比采购文件内容 | 响应文件内容 | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- |
| 付款方式：（根据询比采购文件要求自行粘贴） | 付款方式：（供应商根据询比采购文件要求自行响应） | （例）无偏离 |
| 交货期：（根据询比采购文件要求自行粘贴） | 交货期：（供应商根据询比采购文件要求自行响应） | （例）无偏离 |

注：询比采购文件列明的付款方式、服务期限应当逐条在此表中列明并由供应商逐条响应，与询比采购文件没有偏离的，应在此表偏离内容及说明中注明“无偏离”；凡响应文件中响应的付款方式、服务期限与询比采购文件有偏离的，均应在此表偏离内容及说明中注明“正偏离”或“负偏离”并详细列出偏离内容或说明理由。

- 九、备品备件清单

本公司承诺为本项目所投设备提供_____年免费全保期（含软硬件），终身维修。免费全保期后，仅收取材料费，免路费及维修费；维修配件供货价格不高于以下价格。

| 序号 | 备品备件名称 | 产地 | 品牌 | 规格型号 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 费用合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

单位名称：                 （盖章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字）

- 十、技术操作方案

（包含但不限于设备硬件配置、软件设置、操作便捷性、使用方便性、性能稳定性等方面的介绍）格式自拟

单位名称：                 （盖章）

十一、产品说明书、配置清单及彩页

十二、项目组人员

拟选派项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业技术职称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要主持的类似项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 合同甲方 |  |  | 获得的 奖项 |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、响应文件中需按要求提供项目负责人有关证书证明。

2、如成交，项目负责人须本表承诺实施，不得更换。

单位名称：                 （盖章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字）

- 供应商项目管理、技术及服务人员一览表

| 姓 名 | 本项目 拟任职务 | 学 历 | 身份证号 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如供应商成交，项目管理、技术及服务人员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按询比采购文件要求附相关人员证书。

单位名称：                 （盖章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字）

十三、售后服务方案

售后服务方案及培训方案

售后服务方案及培训方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身售后服务及培训优势。其要点和主要内容为：

1. 售后服务方案简介

- 培训详细方案

单位名称：                 （盖章）

- 法定代表人（或授权代表）：                 （签字）

- 十四、供应商承担应标产品销售业绩一览表

供应商承担应标产品销售业绩一览表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 | 签订日期 | 业主单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级医院 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 三级以下医疗机构 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

注：按询比采购文件要求附证明材料（如所提供业绩合同网站成交公告截图）。

单位名称：                 （盖章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字）

十五、询比所需的其他资料

请在此文档中增加询比所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、询比需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请空置。